**BAUABNAHMEPROTOKOLL** Gemäss SIA-Norm 118, Art. 367 ff. OR

Bauobjekt: Einfamilienhaus, Waldeggstrasse 15, 3000 Bern

Bauherr: Franco G. vertreten durch:

Architekt/Bauleitung: Hans V. Architekten vertreten durch: Hans V.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKP-Nr.\* | **Arbeiten** | **Mängel** | **Frist zur Behebung der Mängel** | **Bemerkungen** | **Das Werk gilt als abgenommen (ankreuzen)** | **Die Abnahme wird zurückgestellt (ankreuzen)** |
| 214 | Montagebau in Holz | Verfärbung auf dem Sitzplatzrost | 30.07.20zz |  |  | X |
| 23 | Elektroanlagen | Steckdose ohne Strom in Zimmer 3 | 15.07.20zz |  |  | X |
| 25 | Sanitäranlagen | – | – |  | X |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ort: Bern Datum: 12. Juni 20zz

Der Architekt/die Bauleitung: Hans V. Der Bauherr: Franz K.

\* BKP = Baukostenplan, eine standardmässig verwendete normierte Gliederung aller bei einem Bau anfallenden Arbeiten